Koszalin,  20.03.2017 r.

TZP.221.5.2017.MS

Do

Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Przebudowa chodnika przy Al. Monte Cassino w Koszalinie – budowa pochylni”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z  art. 38 ust. 1,2   ustawy -  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Zamawiający  informuje, że w prowadzonym postępowaniu  na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika przy Al. Monte Cassino w Koszalinie – budowa pochylni” wpłynęły następujące pytania do treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

Pytanie Nr 1. Z jakiej średnicy rury i grubości ścianki mają być wykonane?

Odpowiedź: Średnica nominalna 50mm, grubość ścianki 2,9mm.

Pytanie Nr 2. Z jakiego materiału mają być wykonane: stal szara czy ocynkowana?

Odpowiedź: Stal ocynkowana malowana na kolor czarny.

Pytanie Nr 3. Jaki sposób zabezpieczenia antykorozyjnego poręczy zastosować?

Odpowiedź: Zabezpieczenie antykorozyjne spełniające klasyfikację korozyjności środowiska C3.

Pytanie Nr 4. Czy barierki mogą być wykonane metodą warsztatową odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie?

Odpowiedź: Projektant nie narzuca sposobu wykonania barierek o ile spełniają wymienione w dokumentacji projektowej wymagania.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia  podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Na podstawie   art. 38 ust.6 ustawy -  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert  wyznacza na dzień  31.03.2017 r.

W związku z powyższym :

Miejsce i termin składania ofert:

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

Ul. Połczyńska 24

75-815 Koszalin (SEKRETARIAT)

Termin składania ofert upływa w dniu  31.03.2017 r. o godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

Ul. Połczyńska 24

75-815 Koszalin (SALA KONFERENCYJNA)

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 31.03.2017 r. o godz. 10:15 – w sposób określony w Ustawie Prawo zamówień publicznych.