Koszalin,  12.04.2017 r.

TZP.221.3.1.2017.DSz

Do

Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa oświetlenia ul. Gdańskiej na odcinku od Kędzierzyna do granic miasta Koszalina”   Znak sprawy: TZP.221.3.2017.DSz

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1,2 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

A – Pytania z dnia 07.04.2017 r.

- W załączniku Rozdział C opis przedmiotu zamówienia w/z jest informacja: zadanie jest realizowane jako II etap wcześniej przebudowanego odcinka ul. Gdańskiej od ul. Oskara Lange do Kędzierzyna należy zachować stylizację słupów, opraw oświetleniowych, znaków aktywnych oraz parametry techniczne materiału zastosowanego w pierwszym etapie. Proszę o przedstawienie typów słupów i opraw zamontowanych w I etapie.

Odpowiedź: W załączeniu karty katalogowe zastosowanych słupów oświetleniowych 
         i opraw w pierwszym etapie zadania ,,Budowa oświetlenia ul. Gdańskiej  na odcinku 
         od ul. Oskara Lange do granic miasta Koszalina’’.

Powyższe odpowiedzi i modyfikacje stają się integralną częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi i modyfikacje podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Ponadto zgodnie z art. 38 ust.6 ustawy, w wyniku dokonanej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza na dzień  25.04.2017 r.

W związku z powyższym :

Miejsce i termin składania ofert:

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

Ul. Połczyńska 24

75-815 Koszalin (SEKRETARIAT)

Termin składania ofert upływa w dniu  25.04.2017 r. o godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

Ul. Połczyńska 24

75-815 Koszalin (SALA KONFERENCYJNA)

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 25.04.2017 r. o godz. 10:15 – w sposób określony w Ustawie Prawo zamówień publicznych.