Załącznik nr 2

Koszalin,  30.03.2016 r.

Do

Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Krakusa i Wandy do ul. Bohaterów Warszawy wraz z przejściem podziemnym”

- Zakres projektu. Wg opisu przedmiotu zamówienia punkt 2.II. F.

- W opracowaniu należy uwzględnić przebudowę ulicy Zwycięstwa, skrzyżowania Zwycięstwa / Powstańców Wielkopolskich / Kolejową w powiązaniu z opracowanym projektem ul. Powstańców Wielkopolskich. Przebieg głównych jezdni pozostawić w istniejącym układzie bez zmiany geometrii skrzyżowań z ul. Boh. Warszawy i ul. Zwycięstwa. W pozostałym zakresie dopuszcza się zmianę geometrii skrzyżowań. Teren zagospodarowania PKS i PKP należy uwzględnić jedynie w zakresie docelowej organizacji ruchu.

- Zgodnie z SIWZ projektant jest zobowiązany do wykonania oceny stanu technicznego i niezbędnych badań. Wykonane przez projektanta badania oraz ocena stanu technicznego obiektu inżynierskiego – przejścia podziemnego, będą podstawą zakresu przebudowy / remontu. Dopuszcza się zmianę schodów i wejść do przejścia podziemnego oraz  inne zmiany architektoniczno – funkcjonalne uwzględniając dostosowanie do osób niepełnosprawnych. Należy ująć przebudowę części usługowej w przejściu podziemnym oraz wyposażeniem i instalacją wewnętrzną.

- Uzgodnienia są w gestii projektanta.